KRZESŁO EWAKUACYJNE TRANSPORTOWE EVEREST

Krzesło ewakuacyjne EVEREST

zapewnia rozwiązanie do ewakuacji ludzi po schodach w dół i w górę może być również używane, jako krzesło do transportu. Model EVEREST wyposażony jest w silnik elektryczny sterujący krzesłem, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne poruszanie się zarówno w górę jak i w dół.

Charakterystyka/zalety:

- Regulowany teleskopowy zagłówek / oparcie, paski na talię

- Wyściełane siedzenia zabezpieczające osobę ewakuowaną

- Blokowane tylne koła zapewniają dodatkowe zabezpieczenie

- Solidny i wygodny uchwyt

- Dzięki specjalnym uchwytom krzesło ewakuacyjne posiada również funkcję przenoszenia osoby niepełnosprawnej lub ograniczonej możliwości poruszania

- Moc silnika: DC 200W

- Silnik posiada tzw. „sprzęgło” co umożliwia korzystanie z krzesła po wyjęciu/rozładowaniu baterii

- W komplecie instrukcja

- Części zamienne można dokupić

- Gwarancja bateria – 1 rok, silnik – 2 lata, na pozostałe elementy 5 lat nie obejmuje zużycia i uszkodzeń mechanicznych

Dane techniczne krzesła:

- Wymiary krzesła złożonego: 1080x242mm

- Wymiary krzesła rozłożonego: 1080x1050mm

- Bateria: 24V/13.2Ah waga 0,4 kg

- Maksymalne obciążenie - 200kg

- Waga: 34 kg

- Regulowana wysokość uchwytu teleskopowego: 108, 127,146,164 cm

- Długość przednich uchwytów teleskopowych: 15, 35 cm

- Kąt regulacji gumowych prowadnic 30 °